## Sheet 1
N° Rapport de visite | N° Critère | Critère FR | Critère AR | N° Article | Article FR | Article AR | N° Chapitre | Chapitre FR | Chapitre AR | Date accordée | Date levé | Observations FR | Observations AR
5 | 3 | Débit exploité par rapport au débit autorisé | احترام قوة التدفق المرخصة | 1 | II.1-Captage | الحفرية | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III | 2009-10-05 | 2010-04-02
116 | 31 | Respect de la marche en avant | احترام السير الى الامام | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III | 2010-02-04 | 2009-02-09
31 | 496 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
31 | 497 | * Contrôle et suivi de la température des locaux | : متابعة درجة حرارة القاعات* | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
125 | 224 | Absence d'humidité | الرطوبة | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2009-02-09
125 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2009-02-09
121 | 444 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
121 | 584 | * Procédure d'intervention en cas d'urgence : | : منهجية التدخل السريع * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
121 | 585 | * Convension avec le médecin de travail : | : اتفاقية مع طبيب الشغل * | 128 | 6.2. Conventions : | : الاتفاقيات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
121 | 449 | * Contrôle et suivi de la température des locaux de soins et de repos (20- 25°C) : | :(20- 25°C) مراقبة و متابعة درجة حرارة قاعات العلاج و الاستراحة * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-11-03
121 | 450 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine (T° au environ de 24 °C et HR au environ de 65 %) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-11-03
121 | 452 | - Produits d'esthétique : | : مواد تجميل - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
121 | 453 | - Produits de massage : | : مواد التدليك - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
121 | 454 | - Boues : | : الطين - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
121 | 455 | - Algues : | : الطحالب - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
121 | 582 | * Documentation médicale : | : الملفات الطبية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
121 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
122 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II | 2010-03-11 | 2009-02-03
122 | 444 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-03-11 | 2010-10-06
122 | 584 | * Procédure d'intervention en cas d'urgence : | : منهجية التدخل السريع * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-03-11 | 2010-10-06
122 | 449 | * Contrôle et suivi de la température des locaux de soins et de repos (20- 25°C) : | :(20- 25°C) مراقبة و متابعة درجة حرارة قاعات العلاج و الاستراحة * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-03-11 | 2010-11-03
122 | 450 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine (T° au environ de 24 °C et HR au environ de 65 %) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-03-11 | 2010-11-03
122 | 582 | * Documentation médicale : | : الملفات الطبية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
122 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
124 | 91 | Isolation de la salle blanche | القاعة البيضاء معزولة عن بقية القاعات | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2010-04-02
124 | 225 | Aération | التهوئة | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2010-04-02
124 | 255 | WC | دور المياه | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2010-04-02
124 | 256 | Lavabos | المغاسل | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2010-04-02
124 | 257 | Vestiaires | أماكن تغيير الثياب | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2010-04-02
124 | 258 | Douches | الأدواش | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2010-04-02
125 | 93 | Présence de pédiluves à l'entrée (ou système équivalent) | معقم للساقين | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
168 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
168 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
168 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
168 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
168 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
167 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
167 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
167 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
167 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
167 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
167 | 494 | Evacuation d'eau | التخلص من المياه المستعملة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
167 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
167 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
167 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
167 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
167 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
167 | 497 | * Contrôle et suivi de la température des locaux | : متابعة درجة حرارة القاعات* | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
167 | 498 | * Contrôle et suivi de la température de l'eau | : مراقبة و متابعة درجة حرارة المياه * | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
179 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
179 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
179 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
178 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
178 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
178 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
178 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
178 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
172 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
172 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
172 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
176 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
176 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
176 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
176 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
176 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
176 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
198 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
198 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
198 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
198 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
198 | 587 | Eau potable | المياه الصالحة للشراب | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
175 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
175 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
175 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
175 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
175 | 494 | Evacuation d'eau | التخلص من المياه المستعملة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
175 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
175 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
175 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
175 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
192 | 259 | Réfectoires | المطعم | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2009-02-09
192 | 273 | Equipement adéquat du laboratoire | المخبر مجهز بالمعدات الضرورية | 87 | XII.2- Laboratoire | المخبر | 12 | XII-Système qualité | نظام الجودة - XII |  | 2009-02-09
53 | 31 | Respect de la marche en avant | احترام السير الى الامام | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III |  | 2009-02-09
53 | 91 | Isolation de la salle blanche | القاعة البيضاء معزولة عن بقية القاعات | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2010-04-02
53 | 93 | Présence de pédiluves à l'entrée (ou système équivalent) | معقم للساقين | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
53 | 94 | Climatisation opérationnelle | مكيف هواء | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
53 | 262 | Munis de savon liquide et de sèche main | المغسل يتوفر به صابون سائل ومجفف أيادي | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2009-02-09
53 | 278 | Paramètres physico-chimiques recherchés | التحاليل الفيزيوكميائية | 87 | XII.2- Laboratoire | المخبر | 12 | XII-Système qualité | نظام الجودة - XII |  | 2009-02-09
53 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2009-02-09
53 | 246 | Tenue de travail correcte | لباس العمل | 53 | V.III.1- Hygiène corporelle: | نطافة الاعوان | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2009-02-09
200 | 91 | Isolation de la salle blanche | القاعة البيضاء معزولة عن بقية القاعات | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2010-04-02
200 | 94 | Climatisation opérationnelle | مكيف هواء | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
200 | 95 | Contrôle de l'atmosphère de conditionnement | مراقبة جودة الهواء | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
200 | 104 | Lave main bien entretenu | حوض غسل اليدين | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
200 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2009-02-09
200 | 253 | Incitation du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène | تكوين العملة | 53 | V.III.1- Hygiène corporelle: | نطافة الاعوان | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII | 2010-10-22 | 2009-02-09
200 | 257 | Vestiaires | أماكن تغيير الثياب | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2010-04-02
146 | 476 | Vestiaire | قاعة تغيير الملابس | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-11-15 | 2011-11-02
146 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-11-15 | 2010-05-02
146 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-11-15 | 2010-05-02
146 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-11-15 | 2011-11-02
146 | 575 | Etat des lavabos | حالة المغاسل | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-11-15 | 2011-11-02
150 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
150 | 575 | Etat des lavabos | حالة المغاسل | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
150 | 651 | Disponibilité des produits d'hygiène | توفر المواد المطهرة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
130 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-09-13 | 2010-05-02
130 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-09-13 | 2010-05-02
130 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-09-13 | 2010-05-02
130 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-09-13 | 2010-05-02
130 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-09-13 | 2011-11-02
149 | 652 | - Etat des salles de soins : | : حالة قاعات الاستشفاء - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 653 | - Etat du sol : | : حالة الارضية - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 654 | - Etat des murs et plafonds : | : حالة الجدران و الاسقف - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 655 | - Etat des portes et fenêtres : | : حالة الابواب و النوافذ- | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 656 | - Etat des salles d'eau : | : حالة المركبات الصحية - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 657 | - Etat des lavabos : | : حالة مغاسل الايدي - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 659 | - Etat des vestiaires : | : حالة قاعات الملابس - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 661 | - Aération : | : التهوئة - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 662 | - Humidité : | : الرطوبة - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 663 | - Propreté générale : | : النظافة العامة - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
149 | 664 | - Etat des equipements : | : حالة المعدات- | 168 | 3.6. Equipements : | المعدات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
134 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
134 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
134 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
134 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
134 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
134 | 575 | Etat des lavabos | حالة المغاسل | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
134 | 651 | Disponibilité des produits d'hygiène | توفر المواد المطهرة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
133 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-09-13 | 2010-05-02
133 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-09-13 | 2011-11-02
133 | 665 | Etat des équipements électriques | حالة التجهيزات الكهربائية | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II | 2010-09-13 | 2011-11-02
137 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
138 | 475 | Salle de repos | قاعة الاستراحة | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
138 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
138 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
138 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
138 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
138 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
138 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
138 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
138 | 665 | Etat des équipements électriques | حالة التجهيزات الكهربائية | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
138 | 666 | Etat de la façade du Hammam | حالة واجهة الحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
137 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
137 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
140 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
140 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
140 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
140 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
140 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
140 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
140 | 666 | Etat de la façade du Hammam | حالة واجهة الحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
182 | 97 | Etanchéité des murs | حالة الجدران | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
182 | 104 | Lave main bien entretenu | حوض غسل اليدين | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
211 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2009-02-03
182 | 36 | Sol étanche, lavable et antidéparent | الارضية عازلة، قابلة للغسل ،مانعة للانزلاق وغير متآكلة | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III |  | 2009-02-09
182 | 39 | Etat des gouttières | حالة فتحات تصريف المياه | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III |  | 2009-02-09
182 | 598 | Propreté | النظافة | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II |  | 2010-03-08
209 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2009-02-03
212 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2009-02-03
223 | 450 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine (T° au environ de 24 °C et HR au environ de 65 %) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-11-03
223 | 452 | - Produits d'esthétique : | : مواد تجميل - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
223 | 453 | - Produits de massage : | : مواد التدليك - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
223 | 454 | - Boues : | : الطين - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
223 | 455 | - Algues : | : الطحالب - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
223 | 456 | - Produits de nettoyage et de désinfection : | : مواد التنظيف و التعقيم - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
217 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2009-02-03
218 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2009-02-03
219 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2009-02-03
225 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2009-02-03
43 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II | 2010-08-08 | 2009-02-03
43 | 444 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-08-08 | 2010-10-06
43 | 584 | * Procédure d'intervention en cas d'urgence : | : منهجية التدخل السريع * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-08-08 | 2010-10-06
41 | 444 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-05-09 | 2010-10-06
41 | 584 | * Procédure d'intervention en cas d'urgence : | : منهجية التدخل السريع * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-05-09 | 2010-10-06
41 | 452 | - Produits d'esthétique : | : مواد تجميل - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-05-09 | 2010-10-06
41 | 453 | - Produits de massage : | : مواد التدليك - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-05-09 | 2010-10-06
41 | 454 | - Boues : | : الطين - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-05-09 | 2010-10-06
41 | 455 | - Algues : | : الطحالب - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI | 2010-05-09 | 2010-10-06
247 | 495 | * Programme de nettoyage et de désinfection | : برنامج التنظيف و التعقيم * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 6 | VI- Etiquettage | اللاسقة - VI | 2011-12-07 | 2011-11-02
247 | 499 | Produits de Nettoyage | مواد التنظيف | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 6 | VI- Etiquettage | اللاسقة - VI | 2011-12-07 | 2011-11-02
247 | 474 | Salle d'attente | قاعة الانتظار | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII | 2011-03-13 | 2010-07-05
247 | 592 | Respect du débit autorisé | احترام قوة التدفق المرخصة | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II |  | 2010-03-08
247 | 96 | Etanchéité du sol | حالة الارضية | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2010-04-02
256 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2010-06-10
273 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
273 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
273 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
273 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
273 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
273 | 496 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2010-07-05
269 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
269 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 494 | Evacuation d'eau | التخلص من المياه المستعملة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
275 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
272 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
272 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
272 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
272 | 674 | Environnement Extérieur | المحيط الخارجي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
267 | 674 | Environnement Extérieur | المحيط الخارجي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
271 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
271 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
271 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
271 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
277 | 674 | Environnement Extérieur | المحيط الخارجي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
265 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-07-05
299 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
302 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2010-06-10
302 | 423 | - Nombre de technicien sup : | : عدد الفنيين السامين - | 120 | 2.3. Personnel Technique : | اعوان فنيين | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II
302 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
299 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2010-06-10
300 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2010-06-10
300 | 450 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine (T° au environ de 24 °C et HR au environ de 65 %) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
300 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
307 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2010-06-10
307 | 586 | * Conformité des lieux de stockage : | : حالة قاعات خزن المواد المستعملة * | 123 | 3.4. Locaux de stockage : | : قاعات الخزن | 18 | III. Locaux du centre | المقر.III |  | 2010-10-06
307 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
319 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2010-06-10
320 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2010-06-10
320 | 450 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine (T° au environ de 24 °C et HR au environ de 65 %) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
321 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2010-06-10
321 | 452 | - Produits d'esthétique : | : مواد تجميل - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
321 | 453 | - Produits de massage : | : مواد التدليك - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
321 | 454 | - Boues : | : الطين - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
321 | 455 | - Algues : | : الطحالب - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
321 | 456 | - Produits de nettoyage et de désinfection : | : مواد التنظيف و التعقيم - | 130 | 6.4. Certificat de conformité des produits utilisés dans le centre : | : شهادة مطابقة المواد المستعملة في المركز | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
346 | 591 | Débit d'extratcion stable | استقرار قوة التدفق | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II |  | 2011-04-01
366 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-03-03
363 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 494 | Evacuation d'eau | التخلص من المياه المستعملة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-03-03
363 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 575 | Etat des lavabos | حالة المغاسل | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 587 | Eau potable | المياه الصالحة للشراب | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 651 | Disponibilité des produits d'hygiène | توفر المواد المطهرة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 665 | Etat des équipements électriques | حالة التجهيزات الكهربائية | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 666 | Etat de la façade du Hammam | حالة واجهة الحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 674 | Environnement Extérieur | المحيط الخارجي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
363 | 495 | * Programme de nettoyage et de désinfection | : برنامج التنظيف و التعقيم * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-01-03
363 | 496 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-01-03
363 | 497 | * Contrôle et suivi de la température des locaux | : متابعة درجة حرارة القاعات* | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-01-03
363 | 498 | * Contrôle et suivi de la température de l'eau | : مراقبة و متابعة درجة حرارة المياه * | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-01-03
365 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 494 | Evacuation d'eau | التخلص من المياه المستعملة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-03-03
365 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 575 | Etat des lavabos | حالة المغاسل | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 587 | Eau potable | المياه الصالحة للشراب | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 651 | Disponibilité des produits d'hygiène | توفر المواد المطهرة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 665 | Etat des équipements électriques | حالة التجهيزات الكهربائية | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 666 | Etat de la façade du Hammam | حالة واجهة الحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 674 | Environnement Extérieur | المحيط الخارجي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
365 | 495 | * Programme de nettoyage et de désinfection | : برنامج التنظيف و التعقيم * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-01-03
365 | 496 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-01-03
359 | 476 | Vestiaire | قاعة تغيير الملابس | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
359 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
359 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
359 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
360 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
360 | 575 | Etat des lavabos | حالة المغاسل | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
360 | 497 | * Contrôle et suivi de la température des locaux | : متابعة درجة حرارة القاعات* | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-01-03
360 | 498 | * Contrôle et suivi de la température de l'eau | : مراقبة و متابعة درجة حرارة المياه * | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-01-03
362 | 652 | - Etat des salles de soins : | : حالة قاعات الاستشفاء - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 653 | - Etat du sol : | : حالة الارضية - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 654 | - Etat des murs et plafonds : | : حالة الجدران و الاسقف - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 655 | - Etat des portes et fenêtres : | : حالة الابواب و النوافذ- | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 656 | - Etat des salles d'eau : | : حالة المركبات الصحية - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 657 | - Etat des lavabos : | : حالة مغاسل الايدي - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 658 | - Etat des bains: | : حالة احواض الاستحمام - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 659 | - Etat des vestiaires : | : حالة قاعات الملابس - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 660 | - Etat des douches : | : حالة الادواش - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 661 | - Aération : | : التهوئة - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
353 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
353 | 575 | Etat des lavabos | حالة المغاسل | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
353 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
354 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
354 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
354 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
354 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
354 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-03-03
354 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
354 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
354 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
362 | 662 | - Humidité : | : الرطوبة - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 663 | - Propreté générale : | : النظافة العامة - | 167 | 3.5. Etat des locaux : | : حالة القاعات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 664 | - Etat des equipements : | : حالة المعدات- | 168 | 3.6. Equipements : | المعدات | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
362 | 560 | * Convension de surveillance microbiologique et physicochimique de l'eau de mer : | : اتفاقية المراقبة الميكروبيولوجية و الفيزيوكيميائية لمياه البحر * | 157 | 6.2. Conventions : | : الاتفاقيات | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
353 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
353 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
353 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
353 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
353 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
353 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-03-03
355 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
355 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
355 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
355 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-01-03
340 | 255 | WC | دور المياه | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2011-08-02
336 | 594 | Périmètre de protection immédiate propriété du propriétaire | منطقة الحماية المباشرة على ملك المستثمر | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II | 2011-04-04 | 2011-06-01
336 | 595 | Périmètre de protection immédiate cloturé et cadenassé | منطقة الحماية المباشرة مسيجة و مقفلة | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II | 2011-04-04 | 2011-06-01
336 | 598 | Propreté | النظافة | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II | 2011-04-04 | 2011-06-01
379 | 675 | Etat du sol | حالة الارضية | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2011-12-04
379 | 598 | Propreté | النظافة | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II |  | 2011-12-04
457 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
457 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
457 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
459 | 29 | Voies d'accès adaptées | مسالك العبور مهيئة | 6 | III.1-Environnement immédiat de l'unité | المحيط المباشر للوحدة | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
463 | 128 | Branchement au réseau public de l'eau potable | شبكة التطهير | 6 | III.1-Environnement immédiat de l'unité | المحيط المباشر للوحدة | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
512 | 31 | Respect de la marche en avant | احترام السير الى الامام | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III | 2012-01-01
511 | 450 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine (T° au environ de 24 °C et HR au environ de 65 %) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI
513 | 28 | Absence de source de pollution | غياب مصدر للتلوث | 6 | III.1-Environnement immédiat de l'unité | المحيط المباشر للوحدة | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
511 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II
511 | 667 | Propreté | نظافة | 169 | 3.5. Etat des locaux | : حالة القاعات | 18 | III. Locaux du centre | المقر.III
511 | 669 | Les cabines | غرف المعالجة | 169 | 3.5. Etat des locaux | : حالة القاعات | 18 | III. Locaux du centre | المقر.III
513 | 624 | Présence d'un responsable de tri | مسؤول عن عملية فرز القوارير | 17 | IV.2-Emballages en verre | قوارير بلورية | 4 | IV-Emballage | اللف - IV
481 | 591 | Débit d'extratcion stable | استقرار قوة التدفق | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II
518 | 236 | Séparation de la salle (stockés dans un endroit spécifique) | مكان معزول | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 237 | Absence d'humidité | الرطوبة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 238 | Aération | التهوئة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 239 | Absence de nuisibles | الحيوانات الضارة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 240 | Présence d'indications de sécurité | اشارات السلامة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 241 | Programme de nettoyage | برنامج لتنظيف القاعات | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 242 | Contrôle de la température de stockage | مراقبة درجة الحرارة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 243 | Contrôle de l'humidité de stockage | مراقبة الرطوبة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 244 | Séparation correcte des lots et des palettes | الفصل بين الدفعات | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 245 | Rotation du stock | الأول في الانتاج الاول في التوزيع | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
518 | 675 | Etat du sol | حالة الارضية | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
516 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
520 | 36 | Sol étanche, lavable et antidéparent | الارضية عازلة، قابلة للغسل ،مانعة للانزلاق وغير متآكلة | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
520 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
520 | 226 | Absence des nuisibles | الحيوانات الضارة | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
520 | 236 | Séparation de la salle (stockés dans un endroit spécifique) | مكان معزول | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
520 | 239 | Absence de nuisibles | الحيوانات الضارة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
520 | 244 | Séparation correcte des lots et des palettes | الفصل بين الدفعات | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
521 | 32 | Séparation correcte des étapes de production | الفصل بين مراحل الانتاج | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
521 | 34 | Climatisation opérationnelle | تكييف للهراء | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
521 | 36 | Sol étanche, lavable et antidéparent | الارضية عازلة، قابلة للغسل ،مانعة للانزلاق وغير متآكلة | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
521 | 40 | Plafonds lavables et sans condensation | الاسقف قابلة للغسل وتمنع تراكم الاوساخ | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
521 | 617 | Identification et séparation des réseaux d'eau | الفصل بين قنوات توزيع الماء | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
521 | 55 | Bouchons désinfectés par rayons ultra viloet | السدات مطهرة بالاشعة الفوق بنفسجية | 8 | IV.1-Emballages plastiques | قوارير بلاستيكية | 4 | IV-Emballage | اللف - IV
521 | 224 | Absence d'humidité | الرطوبة | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
521 | 248 | Examens pour dépistage parasitologique (effectués 2 fois par an) | تلقيح العملة ضد البوارس مرتين في السنة | 53 | V.III.1- Hygiène corporelle: | نطافة الاعوان | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII
521 | 251 | Présence à l'usine d'un service d'infirmerie doté de tous les équipements et médicamments nécessaires pour les premiers soins de secours | محل تمريض مجهز بالمعدات الضرورية للاسعافات الاولية | 53 | V.III.1- Hygiène corporelle: | نطافة الاعوان | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII
521 | 253 | Incitation du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène | تكوين العملة | 53 | V.III.1- Hygiène corporelle: | نطافة الاعوان | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII
521 | 671 | analyse physicochimiques | التحاليل الفيزيوكيميائية | 23 | analyse | التحاليل | 15 | XIV-Suivi de la qualité de l'eau | متابعة جودة المياه
524 | 55 | Bouchons désinfectés par rayons ultra viloet | السدات مطهرة بالاشعة الفوق بنفسجية | 8 | IV.1-Emballages plastiques | قوارير بلاستيكية | 4 | IV-Emballage | اللف - IV
524 | 87 | Bouchons désinfectés par rayon UV | تطهير السدادات بالاشعة الفوق بنفسجية | 12 | V.2 Processus de conditionnement | منهجية التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V
524 | 236 | Séparation de la salle (stockés dans un endroit spécifique) | مكان معزول | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
524 | 242 | Contrôle de la température de stockage | مراقبة درجة الحرارة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
524 | 243 | Contrôle de l'humidité de stockage | مراقبة الرطوبة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
535 | 614 | Etat du réservoir | حالة الخزان | 166 | II.3. Stockage de l'eau | خزن المياه | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II
535 | 34 | Climatisation opérationnelle | تكييف للهراء | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
535 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
535 | 236 | Séparation de la salle (stockés dans un endroit spécifique) | مكان معزول | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
536 | 36 | Sol étanche, lavable et antidéparent | الارضية عازلة، قابلة للغسل ،مانعة للانزلاق وغير متآكلة | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
515 | 29 | Voies d'accès adaptées | مسالك العبور مهيئة | 6 | III.1-Environnement immédiat de l'unité | المحيط المباشر للوحدة | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
515 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII
467 | 595 | Périmètre de protection immédiate cloturé et cadenassé | منطقة الحماية المباشرة مسيجة و مقفلة | 164 | II.1. Captage | الحفرية | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II
468 | 473 | Salle de réception | قاعة الاستقبال | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
468 | 474 | Salle d'attente | قاعة الانتظار | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
468 | 475 | Salle de repos | قاعة الاستراحة | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
468 | 476 | Vestiaire | قاعة تغيير الملابس | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
468 | 495 | * Programme de nettoyage et de désinfection | : برنامج التنظيف و التعقيم * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
468 | 496 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
468 | 497 | * Contrôle et suivi de la température des locaux | : متابعة درجة حرارة القاعات* | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
468 | 498 | * Contrôle et suivi de la température de l'eau | : مراقبة و متابعة درجة حرارة المياه * | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
468 | 499 | Produits de Nettoyage | مواد التنظيف | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
468 | 500 | Produits de Désinfection | مواد التعقيم | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
468 | 572 | Produits cosmétiques | مواد التجميل | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
469 | 607 | Présence d'un robinet de prélèvement d'échantillons | وجود حنفية اقتطاع عينات | 165 | II.2. Canalisation amenant à l'usine | قنوات ايصال المياه | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II
469 | 614 | Etat du réservoir | حالة الخزان | 166 | II.3. Stockage de l'eau | خزن المياه | 31 | II. Captage et stockage | الحفرية و الخزن II
469 | 33 | Présence de sas de séparation avec l'extérieur | وجود منطقة عازلة عن المحيط الخارجي | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
469 | 618 | Hygiène générale des locaux | قاعات الانتاج تستجيب لقواعد حفظ الصحة | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III
472 | 473 | Salle de réception | قاعة الاستقبال | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 474 | Salle d'attente | قاعة الانتظار | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 475 | Salle de repos | قاعة الاستراحة | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 476 | Vestiaire | قاعة تغيير الملابس | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 492 | Aération | التهوئة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 494 | Evacuation d'eau | التخلص من المياه المستعملة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 574 | Propreté Générale | النظافة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 575 | Etat des lavabos | حالة المغاسل | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 587 | Eau potable | المياه الصالحة للشراب | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 650 | Etat des bains | حالة احواض الاستحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 651 | Disponibilité des produits d'hygiène | توفر المواد المطهرة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 665 | Etat des équipements électriques | حالة التجهيزات الكهربائية | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 666 | Etat de la façade du Hammam | حالة واجهة الحمام | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 674 | Environnement Extérieur | المحيط الخارجي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II
472 | 499 | Produits de Nettoyage | مواد التنظيف | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
472 | 500 | Produits de Désinfection | مواد التعقيم | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
472 | 572 | Produits cosmétiques | مواد التجميل | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III
473 | 540 | Desk de distribution de linge : | : نافذة توزيع الغسيل | 149 | 3.1. Réception : | : الاستقبال | 27 | III. Locaux de la station | : المقر .III
473 | 553 | * Programme de lutte contre la légionellose : | :برنامج مقاومة الامراض الميكروبية * | 156 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 555 | * Programme d'entretien et de maintenance des chaudières : | : برنامج صيانة السخانات * | 156 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 556 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 156 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 557 | * Programme d'entretien et de maintenance des bâches à eau de l'eau thermale : | : برنامج صيانة اغطية المياه * | 156 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 558 | * Convention de dératisation : | : اتفاقية القضاء على الجرذان * | 157 | 6.2. Conventions : | : الاتفاقيات | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 559 | * Convention de Nettoyage et de désinfection | : برنامج التنظيف و التعقيم * | 157 | 6.2. Conventions : | : الاتفاقيات | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 560 | * Convension de surveillance microbiologique et physicochimique de l'eau de mer : | : اتفاقية المراقبة الميكروبيولوجية و الفيزيوكيميائية لمياه البحر * | 157 | 6.2. Conventions : | : الاتفاقيات | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 578 | * Convension avec un médecin de travail | اتفاقية مع طبيب الشغل * | 157 | 6.2. Conventions : | : الاتفاقيات | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 561 | * Contrôle et suivi de la température des locaux de soins et de repos : | :(20- 25°C) مراقبة و متابعة درجة حرارة قاعات العلاج و الاستراحة * | 158 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 562 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 158 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
473 | 563 | * Contrôle et suivi de la temérature de l'eau thermale aux différents points d'usage(bâche à eau, piscine, bains, douches, ...etc) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة المياه المعدنية في نقاط استعمال مختلفة * | 158 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 30 | VI. Contrôle et suivi de la qualité de la station | مراقبة الجودة. VI
553 | 588 | * Plan du réseau de chauffage de l'eau | : مثال هندسي لشبكة تسخين المياه بالمحل الفني* | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI
553 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI
553 | 586 | * Conformité des lieux de stockage : | : حالة قاعات خزن المواد المستعملة * | 123 | 3.4. Locaux de stockage : | : قاعات الخزن | 18 | III. Locaux du centre | المقر.III
553 | 442 | * Programme de nettoyage et de désinfection : | : برنامج التنظيف و التعقيم * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI
553 | 444 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI
125 | 236 | Séparation de la salle (stockés dans un endroit spécifique) | مكان معزول | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2009-02-09
125 | 237 | Absence d'humidité | الرطوبة | 51 | VII.3- Stockage des produits finis: | خزن المنتوج النهائي | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2009-02-09
141 | 589 | - Renouvellement de l'eau dans les piscines : | : تجديد المياه بالمسبح * | 122 | 3.3. Locaux de traitements secs et humides : | :مقر المعالجة بالمياه و بدون مياه | 18 | III. Locaux du centre | المقر.III |  | 2010-10-03
141 | 586 | * Conformité des lieux de stockage : | : حالة قاعات خزن المواد المستعملة * | 123 | 3.4. Locaux de stockage : | : قاعات الخزن | 18 | III. Locaux du centre | المقر.III |  | 2009-04-12
141 | 441 | * Programme de lutte contre la légionellose : | : برنامج مكافحة داء الفيالق* | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
141 | 444 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
141 | 584 | * Procédure d'intervention en cas d'urgence : | : منهجية التدخل السريع * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
141 | 588 | * Plan du réseau de chauffage de l'eau | : مثال هندسي لشبكة تسخين المياه بالمحل الفني* | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
141 | 585 | * Convension avec le médecin de travail : | : اتفاقية مع طبيب الشغل * | 128 | 6.2. Conventions : | : الاتفاقيات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
141 | 449 | * Contrôle et suivi de la température des locaux de soins et de repos (20- 25°C) : | :(20- 25°C) مراقبة و متابعة درجة حرارة قاعات العلاج و الاستراحة * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-11-03
141 | 450 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine (T° au environ de 24 °C et HR au environ de 65 %) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-11-03
141 | 582 | * Documentation médicale : | : الملفات الطبية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
141 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
181 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
181 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
181 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
181 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
181 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
169 | 491 | Eclairage | الانارة | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
169 | 493 | Voltage | فلتاج | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
169 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
250 | 104 | Lave main bien entretenu | حوض غسل اليدين | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2010-04-02
250 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2010-04-02
250 | 255 | WC | دور المياه | 54 | V.III.2- Hygiène vestimentaie: | المرافق الصحية | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII |  | 2010-04-02
250 | 34 | Climatisation opérationnelle | تكييف للهراء | 7 | III.2-Lacaux et installations intérieurs | المحلات و التجهيزات بالداخل | 3 | III-Conception des locaux et installations | تهيئة المحلات و التجهيزات - III |  | 2010-04-02
121 | 586 | * Conformité des lieux de stockage : | : حالة قاعات خزن المواد المستعملة * | 123 | 3.4. Locaux de stockage : | : قاعات الخزن | 18 | III. Locaux du centre | المقر.III |  | 2009-04-12
31 | 498 | * Contrôle et suivi de la température de l'eau | : مراقبة و متابعة درجة حرارة المياه * | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
31 | 499 | Produits de Nettoyage | مواد التنظيف | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
31 | 500 | Produits de Désinfection | مواد التعقيم | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
22 | 474 | Salle d'attente | قاعة الانتظار | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
22 | 476 | Vestiaire | قاعة تغيير الملابس | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
22 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
26 | 96 | Etanchéité du sol | حالة الارضية | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
26 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII |  | 2009-02-09
116 | 93 | Présence de pédiluves à l'entrée (ou système équivalent) | معقم للساقين | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V | 2010-02-04 | 2009-02-09
116 | 223 | Séparation des salles (stockés dans des endroits spécifiques) | مكان معزول | 49 | VII.1- Stockage des matières premières: | خزن المواد الأولية | 7 | VII- Lieux de stockages | أماكن الخزن - VII | 2010-02-04 | 2009-02-09
116 | 248 | Examens pour dépistage parasitologique (effectués 2 fois par an) | تلقيح العملة ضد البوارس مرتين في السنة | 53 | V.III.1- Hygiène corporelle: | نطافة الاعوان | 8 | VIII- Hygiène du personnel | نظافة االأعوان - VIII | 2010-12-08 | 2009-02-09
35 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
35 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
35 | 577 | Etat du local de captage | حالة قاعة تجميع الماء المعدني | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
119 | 444 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
119 | 584 | * Procédure d'intervention en cas d'urgence : | : منهجية التدخل السريع * | 127 | 6.1. Programmes : | : البرامج | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-06
119 | 585 | * Convension avec le médecin de travail : | : اتفاقية مع طبيب الشغل * | 128 | 6.2. Conventions : | : الاتفاقيات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2009-04-12
119 | 449 | * Contrôle et suivi de la température des locaux de soins et de repos (20- 25°C) : | :(20- 25°C) مراقبة و متابعة درجة حرارة قاعات العلاج و الاستراحة * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-11-03
119 | 450 | * Contrôle et suivi de la température de l'hygrométrie du local de la piscine (T° au environ de 24 °C et HR au environ de 65 %) : | : مراقبة و متابعة درجة حرارة و درجة رطوبة مقر المسبح * | 129 | 6.3. Autocontrôle : | : المراقبة الذاتية | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-11-03
119 | 582 | * Documentation médicale : | : الملفات الطبية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
119 | 583 | * Documentation administrative : | : الملفات الادارية * | 163 | 6.6. Documentation : | : الملفات | 21 | VI. Contrôle et suivi de la qualité du centre | مراقبة الجودة. VI |  | 2010-10-03
121 | 581 | - Disponibité du personnel médical et paramédical : | : توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي بالمركز - | 104 | 2.2. Personnel médical et paramédical : | اعوان طبيون | 17 | II. Personnel du centre | الموظفون.II |  | 2009-02-03
27 | 94 | Climatisation opérationnelle | مكيف هواء | 13 | V.3 Etat de la salle de conditionnement | الحالة العامة لقاعة التعليب | 5 | V-Conditionnement | التعليب - V |  | 2009-02-09
21 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
21 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
23 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
23 | 499 | Produits de Nettoyage | مواد التنظيف | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
30 | 473 | Salle de réception | قاعة الاستقبال | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
30 | 474 | Salle d'attente | قاعة الانتظار | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
30 | 475 | Salle de repos | قاعة الاستراحة | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
30 | 476 | Vestiaire | قاعة تغيير الملابس | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
30 | 495 | * Programme de nettoyage et de désinfection | : برنامج التنظيف و التعقيم * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
30 | 496 | * Programme d'entretien et de maintenance des canalisations d'alimentation et d'évacuation : | : برنامج صيانة مجاري التموين و التفريغ * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
30 | 497 | * Contrôle et suivi de la température des locaux | : متابعة درجة حرارة القاعات* | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
30 | 498 | * Contrôle et suivi de la température de l'eau | : مراقبة و متابعة درجة حرارة المياه * | 140 | 3.2. Autocontrôle | المراقبة الذاتية | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
30 | 499 | Produits de Nettoyage | مواد التنظيف | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
30 | 500 | Produits de Désinfection | مواد التعقيم | 141 | 3.3. Certéfication de conformité des produits utilisés | شهادة مطابقة المواد المستعملة | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02
31 | 473 | Salle de réception | قاعة الاستقبال | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
31 | 474 | Salle d'attente | قاعة الانتظار | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
31 | 475 | Salle de repos | قاعة الاستراحة | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
31 | 476 | Vestiaire | قاعة تغيير الملابس | 135 | 2.1. Réception | الاستقبال | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2011-11-02
31 | 488 | Etat du carrelage | حالة الغطاء الارضي | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
31 | 490 | Etat du revêtement | حالة غلاف الحائط | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
31 | 569 | Etat des salles d'eau | حالة دور المياه | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
31 | 570 | Etat des siffonnes d'évacuation | حالة البالوعات | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
31 | 571 | Etat des portes et fenêtres | حالة الابواب و النوافذ | 137 | 2.3. Etat des locaux | حالة القاعات | 23 | II. Locaux du hammam | : القاعات.II |  | 2010-05-02
31 | 495 | * Programme de nettoyage et de désinfection | : برنامج التنظيف و التعقيم * | 139 | 3.1. Programme | البرامج | 24 | III. Contrôle et suivi de la qualité du hammam | : مراقبة الجودة. III |  | 2011-11-02